| № Сер-тифікату |  | Підприємство- |
| --- | --- | --- |
| Дата видання | Назва та позначення обладнання | виробник |
| Термін дії |  | Країна |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Пристрої електроживлення |
| № UA.1.025. 0004822-09 30.01.2009 05.11.2011 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ), у складі згідно додаткуСистеми гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ). | ТОВ "СЕЛКОМ" Україна |
| № UA.1.025. 0007307-09 11.02.2009 10.02.2010 | Електроживильні установки ЕЖУ И 14000 ТУ У 31.1-22604135-005-2002 моделей ЕЖУ И 14000 Б60/175-ИД, ЕЖУ И 14000 Б48/210-ИД, ЕЖУ И 14000 Б24/350-хДданих Bluetooth) | ТОВ "Інтеграл" Україна |
| № UA1.030. 0012246-09 03.03.2009 02.03.2010 | Установки електроживильні типів MPS 20, MPS 1000.50, MPS 1000.200, MPS 1000.600. | Фірма 'ISKRATEL' Словенія |
| № UA1.030. 0020866-09 13.04.2009 27.12.2009 | Установки електроживильні типу GDN.S.48.M26. | Фірма "Power-One Sro" Словаччина |
| 5.2 Акумулятори |
| № UA.1.025. 0011770-09 02.03.2009 01.03.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні В.В. серії B.P. моделей ВР 7,2-12, ВР 12-12, BP 17-12, BP 20-12, BP 26-12, BP 33-12, BP 40-12, BP 65-12, BP 100-12, BP 160-12, BP 200-12, BP 230-12 | Компанія "B.B. Battery Co., Ltd." Китай |
| № UA1.150. 0013851-09 12.03.2009 11.03.2010 | Акумулятори лужні нікель-кадмієві типів KL55P, KL80P, KL100P, KL125P та батареї з них: 5KL55P, 5KL 80P, 5KL100P, 5KL125P. | ТОВ "Автономні джерела струму" Україна |
| № UA.1.025. 0017131-09 26.03.2009 17.12.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торговельної марки "COSLIGHT" серії GFM моделей GFM-600Z, 6-GFM-50Х/Н, 6-GFM-92Х/Н, 6-GFM-100Х/А, 6-GFM-100Х/В, 6-GFM-150Х/Н, 6-GFM-160Х, 3-GFM-150С, 3-GFM-200Н. | Компанія "HARBIN COSLIGHT STORAGE BATTERY CO., LTD Китай |
| № UA.1.025. 0032528-09 01.06.2009 31.05.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані торговельної марки "Ventura" серій GP, GPL, FT, HR. | Компанія "FIRSTPOWER Tech. Co., Ltd" Китай |
| 5.3 Інше обладнання для електроживлення |
| № UA1.150. 0013849-09 12.03.2009 11.03.2010 | Прилад захисту від перенапруг та надмірних струмів марки ВА-К1. | Компанія 'Ningbo Zhifrancis Telecommunication Equipment Co., Ltd' Китай |
| № UA1.030. 0033361-09 03.06.2009 02.06.2010 | Комплекти заземлення типів KMT 1/2 P, KMT 7/8 P, UEK 1M, UEK 2M. | Фірма "FI.MO.TEC S.p.A." Італія |
| № UA1.030. 0033452-09 03.06.2009 02.06.2010 | Комплекти заземлення типів NKG101200, NKG107800, NKG111400, NKG115800. | Фірма "Draka Comteq Finland Ltd." Фінляндія |
| № UA1.161. 0040868-09 30.06.2009 29.06.2010 | Контейнери установок електроживильних і телекомунікаційних засобів «Комплекси телекомунікаційні зовнішні». | ТОВ "Карбон" Україна |