| № Сер-тифікату |  | Підприємство- |
| --- | --- | --- |
| Дата видання | Назва та позначення обладнання | виробник |
| Термін дії |  | Країна |

| 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Пристрої електроживлення |
| № UA1.025. 86275-06 21.06.2006 20.06.2009 | Обладнання електроживлення системи стільникового радіозв‘язку UMTS з радіоінтерфейсом IMT-DS. | Фірма "Nokia Corporation" (Фінляндія) на підприємстві Nokia Capitel Telecom Китай |
| № UA1.025. 86277-06 21.06.2006 20.06.2009 | Обладнання електроживлення системи стільникового радіозв‘язку UMTS з радіоінтерфейсом IMT-DS. | Компанія "Nokia Corporation" на підприємстві Espoo Plant Фінляндія |
| № UA1.025. 86287-06 21.06.2006 20.06.2009 | Обладнання електроживлення системи стільникового радіозв‘язку UMTS з радіоінтерфейсом IMT-DS. | Фірма "Nokia Corporation" (Фінляндія) на підприємстві Oulu Plant Фінляндія |
| № UA1.150. 0134861-06 11.09.2006 10.09.2008 | Системи електроживлення Flatpack MPSU 3000, 6000, 9000, 12000 з випрямлячами Flatpack 1500 24V, 48V, 60V та конвертером Flatpack DC/DC 24/48 | Фірма «Eltek Energy AS» Норвегія |
| № UA1.025. 148612-06 02.10.2006 01.10.2008 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ «ПРОЕЛЕКТРО» типу D400Gxx/xx-xxBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 у складі згідно додатку. | ТОВ "ПРО-ЕЛЕКТРО" Україна |
| № UA1.025. 148615-06 02.10.2006 01.10.2008 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ «ПРОЕЛЕКТРО» типу D400Gxx/xx-xxBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 у складі згідно додатку. | ТОВ "ПРО-ЕЛЕКТРО" Україна |
| № UA1.025. 148616-06 02.10.2006 01.10.2008 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ «ПРОЕЛЕКТРО» типу D400Gxx/xx-xxBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 у складі згідно додатку. | ТОВ "ПРО-ЕЛЕКТРО" Україна |
| № UA1.025. 150282-06 02.10.2006 01.10.2008 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ «ПРОЕЛЕКТРО» типу D400Gxx/xx-xxBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 у складі згідно додатку. | ТОВ "ПРО-ЕЛЕКТРО" Україна |
| № UA1.030. 0171240-06 06.11.2006 05.11.2009 | Пристрої електроживлення модульні СПМ 60 В. | ВАТ 'Дніпровський Машинобудівний завод' Україна |
| № UA1.025. 171486-06 06.11.2006 04.08.2008 | Установки електроживильні типу D(Е)хххGxx/xx xxBWru PDG у складі згідно додатку. | Компанія "Theo Benning Elektrotechnic und Elektronic" GmbH & Co.KG Німеччина |
| № UA1.150. 0173883-06 06.11.2006 10.09.2008 | Система електроживлення з випрямлячами Flatpack 2 | Фірма «Eltek Energy AS» Норвегія |
| № UA1.025. 188154-06 29.11.2006 09.11.2008 | Установки електроживильні серії PS та GIE. | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA1.025. 188162-06 29.11.2006 09.11.2008 | Системи безперебійного живлення серії US,UH та NX. | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA1.025. 0084929-07 02.07.2007 04.08.2008 | Установкі електроживильні моделі D400 G48/30-270B Wru-PD у складі згідно Додатку | Компанія "Theo Benning Elektrotechnic und Elektronic" GmbH & Co.KG Німеччина |
| № UA1.025. 0086477-07 04.07.2007 03.07.2008 | Установки електроживильні моделі SUNLIGHT SPSD-3000 у складі згідно Додатку | Компанія "SYSTEMS SUNLIGHT S.A" на підприємстві "SUNLIGHT" Греція |
| № UA1.030. 0091379-07 12.07.2007 11.07.2008 | Установки електроживильні інверторні модульні типу RDI та STI | Компанія "Construction Electroniques+Telecommunicatione" Бельгія |
| № UA1.030. 0094900-07 19.07.2007 18.07.2008 | Установки електроживильні типу ІMS4200, ICS4240 та EPS3000 CDM/PO | Компанія "Tyco Electronics Logistics AG" Швейцарія |
| № UA1.025. 0096808-07 23.07.2007 22.07.2009 | Установки електроживильні серії ЕЖУ-Б ТУ У3.69-23717870-031-00 у складі згідно додатку | ЗАТ “Київське управління комплектації” Україна |
| № UA1.030. 0123481-07 11.09.2007 10.09.2009 | Установки електроживильні типів ZXDU58 S151, ZXDU58 S301, ZXDU58 W121, ZXDU68 S601, ZXDU3000, ZXDU45, ZXUPS M510, ZXUPS M515, ZXUPS M620, ZXUPS M530 | Компанія "ZTE Corporation" Китай |
| № UA1.030. 0125906-07 17.09.2007 16.09.2008 | Блок живлення моделі GPSPU50-1-1 | Компанія "Andrew Corporation" США на виробничих потужностях США |
| № UA1.025. 0134759-07 02.10.2007 01.10.2008 | Установка електроживильна моделі APM200 | Компанія "Emerson Network Power Co., Ltd." Китай |
| № UA1.030. 0139652-07 09.10.2007 08.10.2008 | Установки електроживильні Системи гарантованого електроживлення модульні типу KS-24, KS-48, KS-60 | ТОВ "Карбон" Україна |
| № UA1.025. 0184492-07 24.12.2007 23.12.2008 | Установки електроживильні ЕЖУ И 14000 ТУ У 31.1-22604135-005-2002 моделей ЕЖУ И 14000 Б60/216-ИД, ЕЖУ И 14000 Б48/210, ЕЖУ И 14000 Б24/350 у складі згідно з Додатком | ТОВ "ІНТЕГРАЛ" Україна |
| № UA1.025. 0189391-07 28.12.2007 27.12.2009 | Установки електроживильні типів PPS 10.48, PPS 16.48, Galero system, Forza, Aspiro, Xscend, SLI-48-230/115 | Компанія "Power-One Sro" Словаччина |
| № UA1.030. 0006038-08 18.01.2008 17.01.2009 | Пристрої електроживлення модульні СПМ 60 В-5 з блоками МП6040 | ВАТ "Дніпровський машинобудівний завод" Україна |
| № UA1.030. 0034687-08 11.03.2008 10.03.2009 | Установки електроживильні MPS 20, MPS 1000.50, MPS 1000.200, MPS 1000.600 | Фірма 'ISKRATEL' Словенія |
| № UA1.030. 0047834-08 02.04.2008 01.04.2009 | Установки електроживильні моделей ЕЖУ Б 60/48, ЕЖУ Б 60/72, ЕЖУ Б 60/144, ЕЖУ Б 60/216 | ДП ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка Україна |
| № UA.1.025. 0078707-08 29.05.2008 28.05.2010 | Установки електроживильні (джерела безперебійного живлення) типів ИБП7-24/435-7.5 К, ИБП7-24/435-7.4 К. | ЗАТ "Связь инжиниринг" Росія |
| № UA.1.025. 0080109-08 30.05.2008 29.05.2010 | Установка електроживильна (універсальне джерело безперебійного електроживлення) типу УЗО. | ЗАТ "Связь инжиниринг" Росія |
| № UA.1.025. 0081786-08 03.06.2008 01.06.2009 | Установка електроживлення типу NetSureTM 201 Power Supply System BZA 108 61. | Компанія "Emerson Network Power Energy System AB" на підприємстві "Emerson Network Power Co., Ltd" Китай |
| № UA1.030. 0088822-08 13.06.2008 12.06.2009 | Пристрої електроживлення моделей ЕЖП 60-48, ЕЖП 60-12 | ДП ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка Україна |
| № UA.1.025. 0088566-08 13.06.2008 12.06.2009 | Установка електроживильна моделi APM30. | Компанія "Huawei Technologies Co., Ltd" Китай |
| 5.2 Акумулятори |
| № UA1.025. 58260-06 05.05.2006 04.05.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу T12V40EF/A. | Компанія "Emerson Network Power Energy System AB" (Швеція) на підприємстві "Emerson Network Power Co., Ltd." Китай |
| № UA1.030. 0178638-06 15.11.2006 14.11.2008 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типів OPzS, OPzV, OGi, OGiV, FT HC моделей згідно з Додатком. | Компанія 'BAE GmbH' Німеччина |
| № UA1.025. 188157-06 29.11.2006 09.11.2008 | Акумулятори свинцеві стаціонарні серії T, U і H. | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA1.025. 22969-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу OPzS моделей 4 OPzS 200, 5 OPzS250, 6 ОРzS 300, 5 OPzS 350, 6 OPzS 420, 7 OPzS 490, 6 OPzS 600, 8 OPzS 800, 10 OPzS 1000, 12 OPzS 1200, 12 OPzS 1500, 15 OPzS 1875, 16 OPzS 2000, 20 OPzS 2500, 24 OPzS 3000 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія "HAWKER GmbH" Німеччина |
| № UA1.025. 22972-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу Vb моделей Vb 2305, Vb 2306, Vb 2307, Vb 2308, Vb 2309, Vb 2310, Vb 2311, Vb 2312, Vb 2307+, Vb 2310+, Vb 2311+, Vb 2313+, Vb 2314+, Vb 2407, Vb 2408, Vb 2409, Vb 2410, Vb 2411, Vb 2412, Vb 2413, Vb 2414, Vb 2415, Vb 2416, Vb 2417, Vb 2418, Vb 2419, Vb 2420, Vb 2411+, Vb 2416+, Vb 2421+ та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія "HAWKER GmbH" Німеччина |
| № UA1.025. 22973-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу UPS H моделей UPS 72 H, UPS 108 H, UPS 144 H, UPS 216 H, UPS 252 H, UPS 324 H, UPS 378 H, UPS 486 H та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22974-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe VЕ моделей 12 VE 50, 12 VE 60, 12 VE 75, 12 VE 90, 6 VE 140, 6 VE 155, 6 VE 180, 2 VE 225, 2 VE 310, 2 VE 450, 2 VE 540, 2 VE 550 та типу PowerSafe VЕ серії F моделей 12 VE 115 F, 12 VE 115 F-FR, 12 VE 140 F, 12 VE 160 F, 12 VE 180 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22975-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу OPzS моделей 4 OPzS 200, 5 OPzS 250, 6 ОРzS 300, 5 OPzS 350, 6 OPzS 420, 7 OPzS 490, 6 OPzS 600, 7 OPzS 700, 8 OPzS 800, 9 OPzS 900, 10 OPzS 1000, 11 OPzS 1100, 12 OPzS 1200, 11 OPzS 1375, 12 OPzS 1500, 13 OPzS 1625, 14 OPzS 1750, 15 OPzS1875, 16 OPzS 2000, 17 OPzS 2125, 18 OPzS 2250, 19 OPzS 2375, 20 OPzS 2500, 22 OPzS 2750, 24 OPzS3000 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22976-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe V моделей 12 V 45, 12 V 55, 12 V 70, 12 V 80, 4 V 105, 6 V 105, 6 V 130, 4 V 155, 6 V 155, 6 V 165/2, 2 V 200, 4 V 230, 2 V 275, 2 V 310, 2 V 320, 2 V 400/2, 2 V 460/4, 2 V 460/6, 2 V 500/2, 2 V 500/6 та типу PowerSafe V серії F моделей 12 V 105 F, 12 V 125 F, 12 V 155 F, 12 V 155 FS, 12 V 170 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22977-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe V серия F моделей 12 V 30 F, 12 V 38 F, 12 V 62 F, 12 V 92 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Фірма "Enersys Ltd" Великобританія |
| № UA1.025. 22980-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу SBS моделей SBS 8, SBS 15, SBS 30, SBS 40, SBS 60, SBS B 8, SBS B 10, SBS B 14, SBS C 11, SBS 110, SBS 130, SBS 300, SBS 390, SBS J 13, SBS J 16, SBS J 30, SBS J 40, SBS J 70 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Фірма "Enersys Ltd" Великобританія |
| № UA1.025. 22981-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe VX моделей 8 VX 100 F, 12 VX 100 F, 4 VX 105, 6 VX 105, 12 VX 105 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22982-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу OPzV моделей 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 ОРzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500, 24 OPzV 3000 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22983-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe HR моделей 12 HR 150, 12 HR 200, 12 HR 250, 12 HR 305, 12 HR 350, 6 HR 660 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22985-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу Vb моделей Vb 12142, Vb 12143, Vb 12144, Vb 12146, Vb 12147, Vb 12149, Vb 6157, Vb 6159 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.030. 0042496-07 05.04.2007 04.04.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу MVR і Megaligh | Компанія "MONBAT AD" Болгарія за адресою виробництва 76, Industrialna Str., 3400 Montana Болгарія |
| № UA1.025. 0120684-07 06.09.2007 17.12.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торговельної марки "COSLIGHT" серії GFM моделей GFM-200Z, GFM-260Z, GFM-300Z, GFM-400Z, GFM-500Z ,GFM-650Z, GFM-800Z, GFM-1000Z, GFM-1300Z, GFM-1600Z, GFM-2000Z, GFM-2600Z, GFM-3000Z, GFM-3900Z, 3-GFM-155C, 3-GFM-200X, 6-GFM-38С/X, 6-GFM-50С/X, 6-GFM-65С/X, 6-GFM-80С, 6-GFM-100С/X, 6-GFM-120С, 6-GFM-125Х, 6-GFM-150X, 6-GFM-160С, 6-GFM-200С | Компанія "HARBIN COSLIGHT STORAGE BATTERY CO., LTD" Китай |
| № UA1.025. 0120685-07 06.09.2007 17.12.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торговельної марки "COSLIGHT" серії GFMG моделей GFMG-100, GFMG-200, GFMG-250, GFMG-280, GFMG-300, GFMG-350, GFMG-420, GFMG-490, GFMG-600, GFMG-800, GFMG-1000 | Компанія "HARBIN COSLIGHT STORAGE BATTERY CO., LTD" Китай |
| № UA1.025. 0134758-07 02.10.2007 01.10.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу SBS моделей SBS 170 F, SBS 190 F | Компанія "Enersys Ltd" Великобританія |
| № UA1.025. 0134758-07 02.10.2007 01.10.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу SBS моделей SBS 170 F, SBS 190 F | Компанія "Hawker GmbH" Німеччина (на підставі довіреності ""EnerSys Ltd." (Великобританія) від 01.12.06) |
| № UA1.150. 0170973-07 03.12.2007 02.12.2008 | Акумулятори CSB типів GPL12400, GPL12520, GPL12750, GPL12880, GPL121000 | Компанія 'CSB Battery Co. Ltd.' на підприємстві 'CSB Battery Co. Ltd.' Тайвань |
| № UA1.030. 0175796-07 10.12.2007 09.12.2008 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу LS | ТОВ підприємство "Владар" Україна |
| № UA1.030. 0028158-08 28.02.2008 27.02.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу Oerlikon Compact-Power моделей 12CP80/19, 12CP92/19, 12CP100/19, 12СР 115\19, 12CP150, 12CP165 | Фірма "Oerlikon Stationary Batteries Ltd." Швейцарія |
| № UA1.150. 0029397-08 29.02.2008 28.02.2009 | Батарея акумуляторна лужна типу 5НК-55. | ЗАТ "Кузбассэлемент" Росія |
| № UA1.150. 0029423-08 29.02.2008 28.02.2009 | Батарея акумуляторна лужна типу 5НК-80 | ЗАТ "Кузбассэлемент" Росія |
| № UA1.150. 0029425-08 29.02.2008 28.02.2009 | Батарея акумуляторна лужна типу 5НК-80 | ЗАТ "Кузбассэлемент" Росія |
| № UA1.150. 0029424-08 29.02.2008 28.02.2009 | Батарея акумуляторна лужна типу 5НК-125. | ЗАТ "Кузбассэлемент" Росія |
| № UA1.025. 0031653-08 04.03.2008 28.02.2009 | Акумулятор свинцевий стаціонарний В.В.Battery серії ВР моделі ВР100-12 | Компанія "B.B.Battery Co., Ltd " Китай |
| № UA.1.025. 0047927-08 02.04.2008 17.12.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торговельної марки "COSLIGHT" серії GFM моделі 6-GFM-120Х | Компанія "HARBIN COSLIGHT STORAGE BATTERY CO., LTD" Китай |
| № UA1.030. 0065902-08 06.05.2008 05.05.2009 | Акумулятри свинцеві стаціонарні типів GM, GV, GS | ТОВ "Акумбат" Україна |
| № UA.1.025. 0081619-08 03.06.2008 02.06.2009 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу OPzS. | Компанія "Deutsche EXIDE GmbH" Німеччина |
| № UA.1.025. 0081622-08 03.06.2008 02.06.2009 | Акумулятори свинцеві стационарні типів А400, А600 OPzV, A700 OGiV, Tudor. | Компанія "Deutsche EXIDE GmbH" Німеччина |
| 5.3 Інше обладнання електроживлення |
| № UA1.030. 0078387-07 19.06.2007 18.06.2010 | Зарядний пристрій VAC-10 у складі згідно з Додатком | Компанія "Vertex Standard Co. Ltd" Японія |
| № UA1.030. 0090207-07 10.07.2007 09.07.2008 | Контейнери установок електроживільних і телекомунікаційних засобів Комплекси телекомунікаційні зовнішні | ТОВ "Карбон" Україна |
| № UA1.030. 0187904-07 26.12.2007 25.12.2008 | Комплект заземлення типу GALMAR | Фірма "GALMAR Marciniak s.j." Польща |
| № UA1.030. 0085386-08 09.06.2008 08.06.2009 | Модулі захисту від перенапруг марок: С233322 (входи DSLAM) та С233993 (абонентські лінії) і розгалужувачі пасивні частотні для модулів комутаційних серії RCP типу 600 Ом марок С242738А, С242769А, С242820В та типу ISDN/2B1Q марки С242797С | Компанія "3М" Франція |