| № Сер-тифікату |  | Підприємство- |
| --- | --- | --- |
| Дата видання | Назва та позначення обладнання | виробник |
| Термін дії |  | Країна |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Пристрої електроживлення |
| № UA.1.025. 0078707-08 29.05.2008 28.05.2010 | Установки електроживильні (джерела безперебійного живлення) типів ИБП7-24/435-7.5 К, ИБП7-24/435-7.4 К. | ЗАТ "Связь инжиниринг" Росія |
| № UA.1.025. 0080109-08 30.05.2008 29.05.2010 | Установка електроживильна (універсальне джерело безперебійного електроживлення) типу УЗО. | ЗАТ "Связь инжиниринг" Росія |
| № UA1.030. 0134436-08 02.09.2008 01.09.2010 | Установки електроживильні серії 600 та 900 для засобів електрозв'язку | Компанія "Nokia Siemens Networks GmbH & Co.KG" Німеччина "Siemens AG" Німеччина |
| № UA.1.025. 0133952-08 02.09.2008 01.09.2011 | Установки електроживильні типу D(E)xxxGxx/xxx-xxxBWru-PD(G). | Компанія "Theo Benning Elektrotechnic und Elektronic GmbH & Co.KG" Німеччина |
| № UA1.150. 0168409-08 30.10.2008 29.10.2010 | Система електроживлення Flatpack 2 з випрямляючими модулями Flatpack2 2000W 24V, Flatpack2 2000W 48V, Flatpack2 2000W 60V. | Фірма «Eltek Energy AS» Норвегія |
| № UA1.150. 0168410-08 30.10.2008 29.10.2010 | Система електроживлення Minipack з випрямляючими модулями: Minipack 48/400 FC, Minipack 48/800 FC, Minipack 60/800 FC. | Фірма «Eltek Energy AS» Норвегія |
| № UA1.150. 0168411-08 30.10.2008 29.10.2010 | Система електроживлення Flatpack MPSU 3000, 6000, 9000, 12000 з випрямляючими модулями: Flatpack 700 48V; Flatpack 1500 24V, Flatpack 1500 48V, Flatpack 1500 60V; Flatpack 1800 48V; SMPS 1000 24V, SMPS 1000 48V, SMPS 1000 60V та перетворювачами напруги: Flatpack DC/DC 24/48 Converter, Flatpack DC/DC 48/24 Converter. | Фірма «Eltek Energy AS» Норвегія |
| № UA.1.025. 0171473-08 06.11.2008 05.11.2010 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ) | ТОВ "СЕЛКОМ" Україна |
| № UA.1.025. 0171474-08 06.11.2008 05.11.2010 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ) | ТОВ "СЕЛКОМ" Україна |
| № UA.1.025. 0171475-08 06.11.2008 05.11.2010 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ). | ТОВ "СЕЛКОМ" Україна |
| № UA1.030. 0173172-08 10.11.2008 09.11.2010 | Установки електроживильні типів: DPS, ODP, ODPS, ES, DCS, ESI, AMS 230, APS230, N, J, R, H, NH, NT. | Компанія "Delta Energy Systems" Фінляндія на виробничих потужностях Фінляндії, Словакії та Китаю |
| № UA.1.025. 0176285-08 14.11.2008 13.11.2011 | Установки електроживильні серій PS, GIE. | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA.1.025. 0176286-08 14.11.2008 13.11.2011 | Агрегати безперебійного електроживлення серій US, UH, NX | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA.1.025. 0176287-08 14.11.2008 13.11.2011 | Установки електроживильні серій NetSure, EPC, EC, TEC, APM | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA.1.025. 0176288-08 14.11.2008 13.11.2011 | Агрегати безперебійного електроживлення серій UL, Itrust, HIPULSE | Компанія «Emerson Network Power Co., ltd» Китай |
| № UA.1.025. 0004822-09 30.01.2009 05.11.2011 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ), у складі згідно додаткуСистеми гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" типу D400Gxx/xx-xxхBWru-PDG ТУ У 30307215.001-2000 (АОСА.436133.001ТУ). | ТОВ "СЕЛКОМ" Україна |
| № UA.1.025. 0007307-09 11.02.2009 10.02.2010 | Електроживильні установки ЕЖУ И 14000 ТУ У 31.1-22604135-005-2002 моделей ЕЖУ И 14000 Б60/175-ИД, ЕЖУ И 14000 Б48/210-ИД, ЕЖУ И 14000 Б24/350-хДданих Bluetooth) | ТОВ "Інтеграл" Україна |
| № UA1.030. 0012246-09 03.03.2009 02.03.2010 | Установки електроживильні типів MPS 20, MPS 1000.50, MPS 1000.200, MPS 1000.600. | Фірма 'ISKRATEL' Словенія |
| № UA.1.025. 0050767-09 31.07.2009 30.07.2011 | Установки електроживильні серії ЕЖУ-Б. | ЗАТ “Київське управління комплектації” Україна |
| № UA1.150. 0051061-09 03.08.2009 02.08.2010 | Джерела безперебійного живлення серії Pinnacle Plus в комплекті з блоками Pin Plus BP. | Компанія 'Alpha Technologies Ltd.' США, на підприємстві 'Powercom Co., Ltd.' Тайвань |
| № UA.1.025. 0061878-09 10.09.2009 30.08.2010 | Системи гарантованого електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО" моделі D400G48/30-180BWru-PDG. | ТОВ "Про-Електро" Україна |
| № UA1.150. 0069002-09 05.10.2009 04.10.2010 | Системи електроживлення типу INFINITY IMS48, INFINITY OMS48 та ЕPS 2400. | Компанія 'B+W Electronic Systems GmbH & Co. KG' Німеччина |
| № UA1.150. 0069837-09 07.10.2009 06.10.2010 | Джерела безперервного живлення серії ALI Elite. | Компанія 'Alpha Technologies Ltd.' США, на підприємстві 'Powercom Co., Ltd.' Тайвань |
| № UA14.025. 0071671-09 12.10.2009 18.05.2011 | Установки електроживильні моделей APM30, PS4890. | Компанія "Huawei Technologies Co., Ltd" Китай |
| 5.2 Акумулятори |
| № UA1.025. 22969-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу OPzS моделей 4 OPzS 200, 5 OPzS250, 6 ОРzS 300, 5 OPzS 350, 6 OPzS 420, 7 OPzS 490, 6 OPzS 600, 8 OPzS 800, 10 OPzS 1000, 12 OPzS 1200, 12 OPzS 1500, 15 OPzS 1875, 16 OPzS 2000, 20 OPzS 2500, 24 OPzS 3000 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія "HAWKER GmbH" Німеччина |
| № UA1.025. 22972-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу Vb моделей Vb 2305, Vb 2306, Vb 2307, Vb 2308, Vb 2309, Vb 2310, Vb 2311, Vb 2312, Vb 2307+, Vb 2310+, Vb 2311+, Vb 2313+, Vb 2314+, Vb 2407, Vb 2408, Vb 2409, Vb 2410, Vb 2411, Vb 2412, Vb 2413, Vb 2414, Vb 2415, Vb 2416, Vb 2417, Vb 2418, Vb 2419, Vb 2420, Vb 2411+, Vb 2416+, Vb 2421+ та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія "HAWKER GmbH" Німеччина |
| № UA1.025. 22973-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу UPS H моделей UPS 72 H, UPS 108 H, UPS 144 H, UPS 216 H, UPS 252 H, UPS 324 H, UPS 378 H, UPS 486 H та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22974-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe VЕ моделей 12 VE 50, 12 VE 60, 12 VE 75, 12 VE 90, 6 VE 140, 6 VE 155, 6 VE 180, 2 VE 225, 2 VE 310, 2 VE 450, 2 VE 540, 2 VE 550 та типу PowerSafe VЕ серії F моделей 12 VE 115 F, 12 VE 115 F-FR, 12 VE 140 F, 12 VE 160 F, 12 VE 180 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22975-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу OPzS моделей 4 OPzS 200, 5 OPzS 250, 6 ОРzS 300, 5 OPzS 350, 6 OPzS 420, 7 OPzS 490, 6 OPzS 600, 7 OPzS 700, 8 OPzS 800, 9 OPzS 900, 10 OPzS 1000, 11 OPzS 1100, 12 OPzS 1200, 11 OPzS 1375, 12 OPzS 1500, 13 OPzS 1625, 14 OPzS 1750, 15 OPzS1875, 16 OPzS 2000, 17 OPzS 2125, 18 OPzS 2250, 19 OPzS 2375, 20 OPzS 2500, 22 OPzS 2750, 24 OPzS3000 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22976-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe V моделей 12 V 45, 12 V 55, 12 V 70, 12 V 80, 4 V 105, 6 V 105, 6 V 130, 4 V 155, 6 V 155, 6 V 165/2, 2 V 200, 4 V 230, 2 V 275, 2 V 310, 2 V 320, 2 V 400/2, 2 V 460/4, 2 V 460/6, 2 V 500/2, 2 V 500/6 та типу PowerSafe V серії F моделей 12 V 105 F, 12 V 125 F, 12 V 155 F, 12 V 155 FS, 12 V 170 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22977-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe V серия F моделей 12 V 30 F, 12 V 38 F, 12 V 62 F, 12 V 92 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Фірма "Enersys Ltd" Великобританія |
| № UA1.025. 22980-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу SBS моделей SBS 8, SBS 15, SBS 30, SBS 40, SBS 60, SBS B 8, SBS B 10, SBS B 14, SBS C 11, SBS 110, SBS 130, SBS 300, SBS 390, SBS J 13, SBS J 16, SBS J 30, SBS J 40, SBS J 70 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Фірма "Enersys Ltd" Великобританія |
| № UA1.025. 22981-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe VX моделей 8 VX 100 F, 12 VX 100 F, 4 VX 105, 6 VX 105, 12 VX 105 F та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22982-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу OPzV моделей 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 ОРzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500, 24 OPzV 3000 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22983-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу PowerSafe HR моделей 12 HR 150, 12 HR 200, 12 HR 250, 12 HR 305, 12 HR 350, 6 HR 660 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 22985-07 26.02.2007 25.02.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки VARTA типу Vb моделей Vb 12142, Vb 12143, Vb 12144, Vb 12146, Vb 12147, Vb 12149, Vb 6157, Vb 6159 та комплектуючі і приладдя до них для встановлення в батареях та їх експлуатації | Компанія 'HAWKER OLDHAM' ('OLDHAM FRANCE S.A.') Франція |
| № UA1.025. 0134758-07 02.10.2007 01.10.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу SBS моделей SBS 170 F, SBS 190 F | Компанія "Enersys Ltd" Великобританія |
| № UA1.025. 0134758-07 02.10.2007 01.10.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні торгівельної марки PowerSafe типу SBS моделей SBS 170 F, SBS 190 F | Компанія "Hawker GmbH" Німеччина (на підставі довіреності ""EnerSys Ltd." (Великобританія) від 01.12.06) |
| № UA1.030. 0118781-08 04.08.2008 03.08.2010 | Акумулятори лужні нікель-кадмієві серій FNC L, FNC M, FNC MR | Компанія "HOPPECKE Batterien GmbH & Co.KG" Німеччина |
| № UA1.030. 0118783-08 04.08.2008 03.08.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні серій OPzS, OPzV, GroE, net.power, power.com SB | Компанія "HOPPECKE Batterien GmbH & Co.KG" Німеччина |
| № UA1.030. 0173841-08 11.11.2008 23.07.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні серій SLA, UMTB, FGHL, FGH, FGC, FG. | Компанія "FIAMM Spa" Італія на підприємстві "AKUMA-prumyslove baterie s.r.o." Чеська Республіка |
| № UA1.030. 0182862-08 01.12.2008 30.11.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типів OPzS, OPzV, OGi,OGiV | Фірма "BAE Batterien GmbH" Німеччина |
| № UA.1.025. 0011770-09 02.03.2009 01.03.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні В.В. серії B.P. моделей ВР 7,2-12, ВР 12-12, BP 17-12, BP 20-12, BP 26-12, BP 33-12, BP 40-12, BP 65-12, BP 100-12, BP 160-12, BP 200-12, BP 230-12 | Компанія "B.B. Battery Co., Ltd." Китай |
| № UA1.150. 0013851-09 12.03.2009 11.03.2010 | Акумулятори лужні нікель-кадмієві типів KL55P, KL80P, KL100P, KL125P та батареї з них: 5KL55P, 5KL 80P, 5KL100P, 5KL125P. | ТОВ "Автономні джерела струму" Україна |
| № UA.1.025. 0032528-09 01.06.2009 31.05.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані торговельної марки "Ventura" серій GP, GPL, FT, HR. | Компанія "FIRSTPOWER Tech. Co., Ltd" Китай |
| № UA.1.025. 0041656-09 02.07.2009 01.07.2011 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані серій RL [G], RA [G] та RT [G]. | Компанія "Shenzhen Ritar Power Co., Ltd." Китай на підприємстві "HengYang Ritar Power Co., Ltd." Китай |
| № UA.1.025. 0041657-09 02.07.2009 01.07.2011 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані серій RL та RA. | Компанія "Shenzhen Ritar Power Co., Ltd." Китай на підприємстві "HengYang Ritar Power Co., Ltd." Китай |
| № UA1.030. 0042095-09 03.07.2009 02.07.2011 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані типів MVR та Megalight (ML). | Компанії "MONBAT Plc" Болгарія на підприємстві за адресою 76, Industrialna Str., 3400 Montana, Болгарія |
| № UA.1.025. 0045310-09 14.07.2009 13.07.2010 | Акумулятори свинцеві стационарні герметизовані типів А400, А500, А600 OPzV, A700 OGiV, Marathon. | Компанія "Exide Technologies GmbH" Німеччина |
| № UA.1.025. 0045312-09 14.07.2009 13.07.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні закриті типу OPzS. | Компанія "Exide Technologies GmbH" Німеччина |
| № UA1.150. 0046008-09 16.07.2009 15.07.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані торгової марки LEOCH cерій DJW, DJM. | Компанія 'LEOCH BATTERY (JIANGSU) CORP' Китай |
| № UA1.150. 0046721-09 20.07.2009 19.07.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані торгової марки CSB типів GP1245, GP1272, GP12120, GP12170, GP12260, GP12340, GP12400, GP12650. | Компанія 'CSB Battery Co. Ltd', Тайвань на заводі 'CSB BATTERY GUANGHOU CO., LTD.' Китай |
| № UA1.150. 0046722-09 20.07.2009 19.07.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані торгової марки CSB типів GP1245, GP1272, GP12120, GP12170, GP12260, GP12340, GP12400, GP12650. | Компанія 'CSB Battery Co. Ltd', Тайвань на заводі 'CSB GUAN TYAN FACTORY' Тайвань |
| № UA1.030. 0057936-09 27.08.2009 26.08.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу Oerlikon Compact-Power. | Фірма "Oerlikon Stationary Batteries Ltd." Швейцарія |
| № UA1.030. 0058838-09 31.08.2009 30.08.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типу Oerlikon Compact-Power. | Фірма "Oerlikon Stationary Batteries Ltd." Швейцарія |
| № UA.1.025. 0068709-09 02.10.2009 01.10.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані серії FTB моделей FTB100-12, FTB125-12, FTB155-12. | Компанія "B.B. Battery Co., Ltd." Китай |
| № UA.1.025. 0068706-09 02.10.2009 01.10.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані серії MSB моделей MSB-200, MSB-300, MSB-400, MSB-500, MSB-600, MSB-800, MSB-1000, MSB-1500, MSB-2000, MSB-3000. | Компанія "B.B. Battery Co., Ltd." Китай |
| № UA1.030. 0085637-09 27.11.2009 26.11.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типів GV, GM, GS. | ТОВ "Акумбат" Україна |
| № UA1.030. 0085929-09 30.11.2009 29.11.2011 | Акумулятори свинцеві стаціонарні типів SLA, UMTB, FG, SP, SD, SDH. | Компанія "FIAMM Spa" Італія на підприємствах "AKUMA, a.s." Чеська Республіка, "FIAMM S.p.A.", Італія та "FIAMM Enertech Co. Ltd." Китай |
| № UA.1.025. 0087151-09 02.12.2009 01.12.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані серії Vision типу СТ моделей CT12-50X, CT12-80X, СТ12-100SX, CT12-125X, CT12-150X. | Компанія "Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd." Китай |
| № UA.1.025. 0087152-09 02.12.2009 01.12.2010 | Акумулятори свинцеві стаціонарні герметизовані серії Vision типу FM моделей 6FM33X, 6FM40X, 6FM55X, 6FM65X, 6FM200X. | Компанія "Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd." Китай |
| 5.3 Інше обладнання для електроживлення |
| № UA1.030. 0078387-07 19.06.2007 18.06.2010 | Зарядний пристрій VAC-10 | Компанія "Vertex Standard Co. Ltd" Японія |
| № UA1.150. 0013849-09 12.03.2009 11.03.2010 | Прилад захисту від перенапруг та надмірних струмів марки ВА-К1. | Компанія 'Ningbo Zhifrancis Telecommunication Equipment Co., Ltd' Китай |
| № UA1.030. 0033361-09 03.06.2009 02.06.2010 | Комплекти заземлення типів KMT 1/2 P, KMT 7/8 P, UEK 1M, UEK 2M. | Фірма "FI.MO.TEC S.p.A." Італія |
| № UA1.030. 0033452-09 03.06.2009 02.06.2010 | Комплекти заземлення типів NKG101200, NKG107800, NKG111400, NKG115800. | Фірма "Draka Comteq Finland Ltd." Фінляндія |
| № UA1.161. 0040868-09 30.06.2009 29.06.2010 | Контейнери установок електроживильних і телекомунікаційних засобів «Комплекси телекомунікаційні зовнішні». | ТОВ "Карбон" Україна |